Warunki przetargu

Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

I. Nazwa i adres Zamawiającego

1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

2. Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu zgodnie z art. 70ą - 705  Kodeksu Cywilnego.

III. Przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa serwera dla PUP o minimalnych parametrach określonych poniżej wraz z usługami dodatkowymi:

Założenia wstępne:
- serwer będzie stanowił host maszyn wirtualnych w szczególności dla systemów SyriuszStd, PSZ.eDOK, Płatnik z możliwością uruchomienia innych systemów/aplikacji;
- zasoby dyskowe niezbędne do instalacji i działania maszyn wirtualnych będą udostępnione w ramach zewnętrznej pamięci masowej (NAS);
- serwer będzie posiadał możliwości rozbudowy w zakresie procesora, pamięci RAM, kart sieciowych (10Gb) oraz zasobów dyskowych.

| CPU: | Intel Xeon Gold 6230 / 2.1 GHz |
| --- | --- |
| Max Turbo Speed: | 3.9 GHz |
| Ilość rdzeni: | 20 rdzeni |
| Główne cechy procesora: | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Gniazdo CPU: | FCLGA3647 Socket |
| Typ chipsetu: | Intel C621 |
| Pamięć podręczna |
| Zainstalowana: | L3 cache 27.5 MB |
| Pamięć podręczna na procesor: | 27.5 MB |
| RAM |
| Zainstalowana: | 128 GB 1 TB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2933 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci: | 2933 MHz |
| Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin |
| Sloty: | 12 (całkowita) / 8 (pusty) |
| Cechy: | Rejestrowana, dual rank, sloty 13-24 dostępne tylko w konfiguracji dwuprocesorowej, HPE SmartMemory, 6-kanałowa architektura pamięci |
| Cechy konfiguracji: | 4 x 32 GB |
| Obsługiwany RAM: | Rejestrowana ,Load-Reduced |
| Napęd dyskowy |
| Typ: | 2 x HPE SSD 480GB 2.5Inch SATA 6Gb/s Read Intensive to ProLiant G9/G10 |
| Kontroler pamięci masowej |
| Typ: | 1 x RAID |
| Rodzaj interfejsu kontrolera: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej: | HPE Smart Array P816i-a |
| Ilość kanałów: | 16 |
| Poziom RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
| Wielkość bufora: | 4 GB |
| Sterownik grafiki |
| Pamięć video: | 16 MB |
| Interfejsy wideo: | VGA |
| Praca w sieci |
| Porty Ethernet: | 4 x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet: | HPE 331i |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protokół zdalnego zarządzania: | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP |
| Kontroler zdalnego zarzadzania: | Integrated Lights-Out 5 |
| Cechy: | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE |
| Rozszerzenie / połączenie |
| Wnęki: | 8 (całkowity) / 8 (wolna) x hot-swap 2,5" x SFF |
| Sloty: | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x FlexibleLOM 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pół długości, pełna wysokość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD (wewnętrzna) |
| Interfejsy: | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x HP iLO - RJ-45 (1 tylne) 1 x VGA (1 tylne) 8 x SATA-600 / SAS 3.0 1 x HP iLO - Type A (1 z przodu) 5 x USB 3.0 (1 przedni, 2 tylne, 2 wewnętrzne) |
| Zasilanie |
| Rodzaj urządzenia: | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap |
| Ilość zainstalowanych: | 2 |
| Maksymalna obsługiwana ilość: | 2 |
| Napięcie nominalne: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Moc wyjściowa: | 800 wat |
| System operacyjny / Oprogramowanie |
| Uwierzytelniony system operacyjny: | CentOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, VMware vSphere 6.5, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, ClearOS |
| Oprogramowanie: | HPE Server UEFI |
| Gwarancja producenta |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy + rozszerzony pakiet serwisowy i wsparcie techniczne producenta (czas reakcji: 2 godz. - dostępność 9 godzin dziennie / poniedziałek - piątek) - 5 lat |
| Usługi dodatkowe: | Wniesienie i montaż serwera w szafie, konfiguracja serwera, instalacja i konfiguracja VMware (ESXI,vSphere), systemów: Windows Server, CentOS,OpenSuse oraz bezpieczne przeniesienie systemu interoperacyjnego SyriuszStd, elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, oprogramowania Płatnik, systemu analityczno-raportowego InfoKadra, instalacja i konfiguracja serwera plików Samba. Optymalizacja konfiguracji i parametrów systemów w celu poprawy wydajności działania migrowanych aplikacji. Konfiguracja i weryfikacja wymaganych połączeń z udostępnionymi interfejsami zewnętrznych systemów tj. broker, Aplikacja Centralna, praca.gov.pl, ePUAP. Konfiguracja i weryfikacja poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych i aplikacji w ramach migrowanych platform. |

IV.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Zamawiający zgodnie z art. 70¹ § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo:

1.	Żądania uzupełniania przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli, Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.

2.	Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.	Żądania poprawienia złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów o ile zawierają one błędy lub inne nieścisłości  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

a)	 nie uzupełnili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,

b)	nie wyjaśnili złożonych ofert lub załączonych do nich dokumentów,

c)	nie poprawili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,

nie będą rozpatrywane.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy.

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

W zakresie zagadnień technicznych:

Pani Agata Walter, tel. 8444145 wew. 1201

W zakresie procedury:

Pan Ireneusz Drabik, tel. 8444145 wew. 1209

w godz. od 7.30 do 14.00

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@pup.oswiecim.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-600 Oświęcim

w terminie do 26.06.2020r. do godz. 9.00.

Uwaga: Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć specyfikacje techniczną oferowanego serwera potwierdzającą, że spełnia on wymogi Zamawiającego.

Wykonawcy są związani ofertą na okres 30 dni. Bieg 30-sto dniowego terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert zastosowanym przez Zamawiającego jest cena.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (zł brutto).

X. Wzór umowy

Umowa nr ..........

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa serwera wraz z usługami dodatkowymi według zamówienia PUP.  Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy został przed dostawą przetestowany, jest fabrycznie nowy i sprawny technicznie.

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 20 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w warunkach przetargu, ofercie Wykonawcy oraz specyfikacji technicznej dostarczonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na czas określony w warunkach przetargu liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru urządzenia.

5.	Usługi serwisowe oraz przeglądy i konserwacje  wymagane w warunkach gwarancji świadczone przez Wykonawcę w okresie objętym gwarancją są bezpłatne.

6.	Zgłoszenie serwisowe może być dokonane telefonicznie na numer ……………, faksem na numer ……………………. lub pocztą elektroniczną na e-mail: …………………..

7.	Zamawiający dopuszcza dokonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego jeżeli 
z przyczyn technicznych naprawa może być wykonana tylko poza tą siedzibą. W takich przypadkach Wykonawca transportuje sprzęt do miejsca naprawy, a po naprawie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

8.	Otwarcie obudowy serwera, dołożenie podzespołów (komponentów) przez pracowników Zamawiającego nie będzie skutkowało utratą gwarancji.

9.	Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do przemieszczania dostarczonego sprzętu.

10.	Okres trwania gwarancji będzie przedłużony o czas naprawy.

11.	W sytuacji, o której mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie. Powyższe ograniczenie nie może skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych odnośnie pozostałych elementów uszkodzonego sprzętu.

12.	W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Cena za przedmiot zamówienia jest zgodna z przedstawioną ofertą cenową.

2.	Zamawiający zapłaci za dostawę przelewem po otrzymaniu rachunku.

3.	Termin płatności określony w rachunku nie może być krótszy niż 14 dni.

4.	Wykonawca oświadcza, że wypełnił i będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska w celu zawarcia / wykonania niniejszej umowy. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5.	Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania swojego nr rachunku bankowego na fakturze, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy oraz cesjonariusza.

§ 3

Wartość brutto dostarczonego towaru ustalona w dniu ............................. w postępowaniu            o udzielenie zamówienia publicznego wynosi:  ................................... zł, słownie:  ...................................................................................... złotych 00/100.

§ 4

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy za każdy dzień zwłoki.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie warunków realizacji gwarancji określonych w niniejszej umowie oraz warunkach przetargu                         w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, poza przypadkiem, który określa ust. 5.

5.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 5

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy dostarczenia przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

XII.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                        z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy                                      w Oświęcimiu (PUP) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu,                              ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 45;  e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl).

2.	Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu jest Pan Ireneusz Drabik (e-mail: iod@pup.oswiecim.pl).

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem                               o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843                z późn. zm.) oraz art. 66 do 72 Kodeksu cywilnego lub/oraz w celu zawarcia                           i realizacji umowy zawartej z Panią/Panem tj.: zapewnienia obsługi techniczno – organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, realizacji zamówienia publicznego (np. szkolenia, art. biurowe, wyposażenie, zasoby, media) na podstawie art. 6 ust 1 pkt „b” i „c” Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt b  -  „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”; art. 6 ust. 1 pkt c – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

4.	Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inni uczestnicy postępowania                             o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności, komornicy sądowi, sądy, policja, prokuratura.

5.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa,                 w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w PUP.

7.	Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo                           do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.	Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:

a)	w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego                     w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

b)	W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.	Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub                 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10.	Skorzystanie przez Pana / Panią, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

11.	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane adresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01

12.	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania/zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy lub (i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia na Pana/Pani żądanie działań, przed zawarciem umowy lub brak możliwości zawarcia/wykonania umowy lub(i) brak możliwości uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz*  przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie realizacji przez PUP w Oświęcimiu zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy                                      w Oświęcimiu (PUP) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu,                              ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 45;  e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl)

2.	Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu jest Pan Ireneusz Drabik (e-mail: iod@pup.oswiecim.pl).

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem                               o udzielenie zamówienia publicznego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje lub działa w jego imieniu i na jego rzecz na podstawie art. 6 ust 1 pkt „c” i „e” Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. c – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, art. 6 ust. 1 pkt e – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”) oraz w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, przepisów regulujących zasady działania administracji publicznej.

4.	Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: innym uczestnikom postępowania                             o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być również przekazywane inny podmiom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności, komornikom sądowym, sądom, policji, prokuraturze.

5.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy i przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w PUP w Oświęcimiu.

7.	Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.	Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:

a)	w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

b)	w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych                        w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.	Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10.	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane adresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01

11.	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne do wykonania/zawarcia umowy z podmiotem który Pan/Pani reprezentuje, (działa w imieniu lub na rzecz). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w szczególności brak podania danych osobowych może spowodować brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia lub realizacji umowy.

*W szczególności członków organów zarządzających, pełnomocników w tym prokurentów, osób reprezentujących jednostki sektora finansów publicznych na podstawie pełnomocnictw – upoważnień lub przepisów prawa.

Załącznik Nr 1 do

warunków przetargu

................................., dnia .....................

(miejscowość)

| Wykonawca: |
| --- |
| Nazwa Firmy: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |
| Adres Firmy: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| e-mail: |  |

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy cenę brutto na zakup i dostawę serwera dla PUP o minimalnych parametrach określonych w warunkach przetargu wraz z usługami dodatkowymi:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wartość (cena) netto | Wartość (cena) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer o parametrach równych lub lepszych od określonych w warunkach przetargu wraz z usługami dodatkowymi: tj.:.....………………… ………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….. | 1 |  |  |
| Słownie złotych brutto: |  |
| Do niniejszego formularza ofertowego dołączam specyfikacje techniczną oferowanego serwera potwierdzającą, że spełnia on wymogi Zamawiającego. |

……………………………………………

(podpis)