Oświęcim, dnia 08.04.2019r.

**Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu**

**ul. Wyspiańskiego 10**

**32 – 602 Oświęcim**

**tel.: (33) 844-41-45 wew. 1205**

# **INFORMUJE**

**o planowanym przeprowadzeniu konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.**

**Zamawiający planuje przeprowadzenie konserwacji od 14 do 16 urządzeń klimatyzacyjnych typu Split w dwóch lokalizacjach:**

**1.     Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim.**

**2.     Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty.**

**Konserwacja musi obejmować co najmniej następujące czynności:**

* Ogólna ocena stanu pracy
* Przegląd obudowy urządzenia/parownika i skraplacza/
* Czyszczenie wszystkich wymienników ciepła
* Czyszczenie tacy ociekowej
* Czyszczenie płatów wentylatorów
* Sprawdzenie układu chłodniczego w tym kontrola ciśnień i szczelności
* Kontrola połączeń elektrycznych w tym sprawdzenie i poprawienie styków elektrycznych
* Sprawdzenie obwodu sterowania
* Sprawdzanie układu odprowadzania skroplin w tym pompki skroplin i szczelności odpływu skroplin
* Czyszczenie pompki skroplin
* Sprawdzenie prądów sprężarki
* Sprawdzenie układu hydraulicznego,
* Sprawdzenie układu automatyki, presostatów, czujników temperatury itp.
* Czyszczenie parownika
* Kontrola pracy układu silnik-wentylator
* Dezynfekcja w tym czyszczenie filtrów i innych elementów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych (w przypadku zużycia filtrów wymiana na nowe)
* Uzupełnianie czynnika chłodzącego (w razie konieczności do rozliczenia po wykonanym przeglądzie).

**Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu (dziennik podawczy – parter) lub przesłać pocztą na adres: e-mail:** [**zp@pup.oswiecim.pl**](mailto:zp@pup.oswiecim.pl) **lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim**

**w terminie do 11.04.2019r. do godz. 15.30.**

**Oferty prosimy składać na załączonym formularzu**

Wykonawcy są związani ofertą na okres 30 dni. Bieg 30-sto dniowego terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku przesłania oferty termin jej wniesienia zostanie zachowany, jeżeli dotrze ona do Zamawiającego przed upływem terminu składana ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. Żądania uzupełniania przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli, Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Żądania poprawienia złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów o ile zawierają one błędy lub inne nieścisłości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

1. nie uzupełnili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,
2. nie wyjaśnili złożonych ofert lub załączonych do nich dokumentów,
3. nie poprawili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,

nie będą rozpatrywane.

Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty. Płatność za usługę nastąpi przelewem po wykonaniu prac i otrzymaniu rachunku (faktury). Termin zapłaty określony w rachunku (fakturze) nie może być krótszy niż 14 dni.

................................., dnia .....................

(miejscowość)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane:** | |
| **Nazwa Firmy:** |  |
| **REGON:** |  |
| **NIP:** |  |
| **Adres Firmy:** |  |
| **Nr telefonu:** |  |
| **Nr faksu:** |  |
| **e-mail:** |  |

# **FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy cenę brutto na konserwację urządzeń klimatyzacyjnych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Cena brutto** |
| **1.** | **Konserwacja będzie obejmować co najmniej następujące czynności:**   * Ogólna ocena stanu pracy * Przegląd obudowy urządzenia/parownika i skraplacza/ * Czyszczenie wszystkich wymienników ciepła * Czyszczenie tacy ociekowej * Czyszczenie płatów wentylatorów * Sprawdzenie układu chłodniczego w tym kontrola ciśnień i szczelności * Kontrola połączeń elektrycznych w tym sprawdzenie i poprawienie styków elektrycznych * Sprawdzenie obwodu sterowania * Sprawdzanie układu odprowadzania skroplin w tym pompki skroplin i szczelności odpływu skroplin * Czyszczenie pompki skroplin * Sprawdzenie prądów sprężarki * Sprawdzenie układu hydraulicznego, * Sprawdzenie układu automatyki, presostatów, czujników temperatury itp. * Czyszczenie parownika * Kontrola pracy układu silnik-wentylator * Dezynfekcja w tym czyszczenie filtrów i innych elementów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych (w przypadku zużycia filtrów wymiana na nowe) * Uzupełnianie czynnika chłodzącego (w razie konieczności do rozliczenia po wykonanym przeglądzie). | **………………………. za jedną sztukę** |
| **2.** | **Czynnik chłodzący (w razie konieczności do rozliczenia po wykonanym przeglądzie).** | **……………………..**  **za jeden kilogram** |
| **3.** | **Razem złotych brutto:** |  |

|  |
| --- |
| **Razem słownie złotych brutto:** |

**……………………………………………**

**(podpis)**